Leistungsbeschreibung |Rahmenvertrag für Elektroarbeiten | Los 2 – Standort Gummersbach

Elektrische Kabel- und Leitungsanlagen in Gebäuden gem. Standardleistungsbuch für das Bauwesen, Zeitvertragsarbeiten (Z), Leistungsbereich 682 –Fassung vom Juli 2025 und STLB-BauZ - Standardleistungsbuch für das Bauwesen - Zeitvertragsarbeiten (Z) - Leistungsbereich 630 – Teil 9 (Durchbrüche, Schlitze) und Teil 10 (Bohrungen, Kernbohrungen in Mauerwerk) Fassung vom Juli 2025: Mauerarbeiten - für den Gesamtbereich der Technischen Hochschule Köln

# Einführung in das Projekt und Ausgangssituation: Ist-Zustand

Der Standort Gummersbach der TH-Köln ist ein eigenständiger Campus. Die einzelnen Bereiche in den Gebäuden werden elektrotechnisch über ca. 150 Unterverteilungen versorgt. Die auszuführenden Arbeiten beinhalten den Umbau verschiedener Laborbereiche, Erweiterung von Bestandsanlagen, energetische Modernisierung der Gebäudetechnik sowie regelmäßige elektrische Prüfung nach geltenden Regeln der Technik im elektrotechnischen Bereich.

# Ziel und Zweck der Beschaffung

Es soll ein Rahmenvertrag für die Dauer von 4 Jahren geschlossen werden nach oben genannten Standardleistungsbüchern – BauZ geschlossen werden.

Der Gesamtauftragswert der Arbeiten wird auf ca. 40.000,00 € (netto) p.a. geschätzt. Der Umsatz wurde unter Zugrundelegung der zukünftig geplanten Projekte ermittelt. Der gesamte Auftragswert für das Los Gummersbach beträgt somit 160.000,00 € netto über 4 Jahre Vertragslaufzeit.

Das tatsächliche Volumen kann jedoch nach oben oder unten abweichen. Eine Verpflichtungsabnahme in der genannten Größenordnung kann nicht gewährleistet werden. Es besteht kein Anrecht auf entgangenen Gewinn.

Rechte und Pflichten entnehmen Sie bitte dem beigefügten Mustervertrag.

# Anforderungen an den Auftragnehmer

## Leistungsabruf

Der Leistungsabruf während der Vertragslaufzeit erfolgt im jeweiligen Bedarfsfall jeweils durch Einzelauftrag schriftlich per E-Mail durch den Auftraggeber (AG) an den Auftragnehmer (AN).

Der AN hat kein Anrecht auf Erfüllung spezifischer Mengen und deren Aufteilung. Ebenso kann auch die tatsächliche Abrechnungssumme variieren. Auch hier besteht kein Anrecht auf entgangenen Gewinn.

Sämtliche An- und Abfahrten sowie Fahrtkosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Auftragsbestätigung

Nach Eingang des Auftrags beim AN hat er binnen drei (3) Arbeitstagen (Montag bis Freitag) eine Auftragsbestätigung mit Angabe des Auftragseinganges und des Zeitpunkts des Baubeginns an den Erfüllungsgehilfen des AG per E-Mail zu senden. Die entsprechenden Kontaktdaten werden im Einzelauftrag mitgeteilt.

Aus der Auftragsbestätigung bei einem Auftragswert bis 15.000,00 € netto müssen folgende Informationen hervorgehen:

- Erfüllungsgehilfe des AG, d.h. wer hat den Auftrag per Email erteilt

- Angabe von Kostenstelle mit Fonds oder PSP (ab 15.000 € netto  Auftragsnummer des Einkaufs)

- Datum des Auftragseinganges

- Zeitpunkt des Baubeginns

- Dauer der Bautätigkeit

Aus der Auftragsbestätigung bei einem Auftragswert über 10.000,00 € netto müssen folgende Informationen hervorgehen:

- Auftragsnummer des Einkaufs

- Erfüllungsgehilfe des AG, d.h. wer hat den Auftrag per Email erteilt

- Datum des Auftragseinganges

- Zeitpunkt des Baubeginns

- Dauer der Bautätigkeit

Sollte auf Grund von Gefahr in Verzug die Leistung vor der schriftlichen Beauftragung und Auftragsbestätigung erfolgt sein, so ist dies innerhalb von zehn (10) Arbeitstagen nachzuholen.

Ausführung

Sofern keine gesonderten Vereinbarungen zwischen der TH Köln und dem AN für einen Baubeginn getroffen werden, gilt für einen Einzelauftrag folgende Vereinbarung zur Ausführung:

- Beginn der Bautätigkeit spätestens 8 Arbeitstage nach Auftragsbestätigung

## Anforderungen an den Auftragnehmer

Anzugeben ist die Anzahl der beschäftigten Facharbeiter (z. B. Meister, Gesellen und Helfer) ohne Verwaltungspersonal, die für die Hochschule verfügbar sind (s.a. Anlage 28 Unternehmensdarstellung).

Es werden nur solche Firmen in die Wertung einbezogen, welche die Anzahl der Beschäftigten Facharbeiter angeben (§ 25 Nr. 1 (1) b VOB/A). Wir setzen aufgrund des hohen Auftragsvolumens voraus, dass mindestens 1 Meister oder Techniker, 4 Gesellen (inkl. mind. 1 Obermonteur) und 1 Helfer zur Verfügung stehen.

Nach Angebotseröffnung und Wertung behalten wir uns vor, über die o.g. Angaben einen Nachweis (z.B. Meldung an die BG) zu fordern. Die Wertung erfolgt im Verhältnis 45/40/15 (Lohnkosten, Leistungen nach StLb., Materialkosten). Die Rechnungsstellung erfolgt vorrangig nach Standardleistungsbuch.

Der Auftragnehmer hat bei Vertragsabschluss einen Bauleiter zu benennen, der jede einzelne Maßnahme bis zum Abschluss betreut. Sollte durch unvorhergesehene Umstände ein Wechsel dieser Person erforderlich werden, darf dies erst nach Einarbeitung des Nachfolgers erfolgen.

Es wird auch zur Beauftragung von über das Standardleistungsbuch hinausgehenden höherwertigen Arbeiten kommen, welche durch entsprechendes Fachpersonal (Geselle oder Meister) auszuführen sind.

Der Auftragnehmer muss Elektrofachkräfte bei Bedarf zur Verfügung stellen, die gemäß TRBS 1203 als befähigte Personen gelten und die Prüfungen nach DIN VDE 0100-600:2017-06 (Errichten von Niederspannungsanlagen) durchführen und die beruflich zeitnahe Tätigkeit mitbringen.

Des Weiteren soll der Auftragnehmer durch befähigte Personen in der Lage sein nach VDE 0105- 100:2015-10 die Wiederholungsprüfungen der ortsfesten Anlagen bei Bedarf durchzuführen. Dabei hat er ein Übergabebericht und ein Prüfprotokoll anzufertigen. Legen Sie einen entsprechenden Sachkundigen Nachweis vor.

Auch soll der Auftragnehmer bei Bedarf Elektrofachkräfte zur Verfügung stellen können, die gemäß TRBS 1203 als befähigte Personen gelten, die Prüfungen nach DIN EN 50678 (VDE 0701) 2021-02 und DIN EN 50699 (VDE 0702) 2021--06 durchführen und die beruflich zeitnahe Tätigkeit mitbringen. Ein entsprechender Sachkundigen Nachweis ist vorzulegen.

Da die Hochschule für rechtssichere Prüfprozesse den Elektro Manager als intelligente Prüf- und Dokumentations- Software einsetzt wird hier wird hier die Fähigkeit zur Bedienung dieser Software vorausgesetzt.

Bei Bedarf der Durchführung einer oben beschriebenen Prüfung ist nach Absprache mit dem Auftraggeber ein separates Angebot darüber zu unterbreiten.

Vergaben an Unterauftragnehmer sind nur nach vorheriger Genehmigung durch den Auftraggeber erlaubt.

Enthält die Leistungsbeschreibung die Verpflichtung z.B. zum Ausbauen, Abnehmen oder Ersetzen von Stoffen/Bauteilen, so gehören zur vertraglichen Leistung auch das Laden und/oder der Transport des zu entsorgenden Abfalls von der Baustelle oder Liegenschaft, sowie das Lagern und Sortieren nach Angabe des Auftraggebers.

Das Anschließen von Leitungen und Kabeln ist in den Preisen der Bauteile mit Anschlussklemmen enthalten. Das Anschließen / Abklemmen von Leitungen oder Kabeln an / von vorhandenen Bauteilen wird gesondert vergütet.

Der in den Liegenschaften der Technischen Hochschule Köln vorhandene Standard an Leuchten - und Brüstungskanälen, sowie Schalter, Steckdosen und EDV – Dosen soll weitestgehend beibehalten wer- den.

Bei neu zu erstellender Beleuchtung ist eine Licht- bzw. Beleuchtungsberechnung nach DIN EN12464- 1 vor Beginn der Ausführung vorzulegen, unter Berücksichtigung der AMEV Empfehlung Nr. 156 mit dem Titel „Beleuchtung 2019“. Dieses ist im Angebot mit einzukalkulieren. Die Arbeiten sind gemäß VDE 0100 Teil 559, 714, 715, auszuführen.

Produktbedingte Abweichungen der im Standardleistungsbuch vorgegebenen Abmessungen von Leuchten, deren Abdeckungen und Installationskanäle (Durchmesser, Länge, Breite, Höhe) um bis zu 20 mm, sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

Bei der Ausführung der Arbeiten ist die beigefügte Brandschutzverordnung der Technischen Hoch- schule Köln, Campus Gummersbach, Teile A und B nach DIN 14096, zu beachten (Anlage 10).

Änderungen /Umbauten in vorhandenen Unterverteilungen und Schaltschränken sind zu dokumentie- ren und der TH digital zur Verfügung zu stellen.

Bei komplexen Änderungen in bestehenden Anlagen muss eine überarbeitete Dokumentation in Tree- CAD oder AutoCAD kompatiblem Format mit 2-fach ausgedruckter Dokumentation geliefert werden können (gerne auch als Datei im Format DXF/ DWG/ PDF oder ZNG).

Bei Angebotsabgabe bzw. spätestens nach Mitteilung der Zuschlagserteilung wird soll der Auftragnehmer dem Auftraggeber einen Katalog mit Preisliste (UVP) für gewerbetreibende der bevorzugten Hersteller der Produkte laut beigefügten Warengruppenkatalog (Anlage 26) vorlegen und darauf Abschläge bieten (gerne auch als Datei im Format xls, doc oder pdf).

Eventuell von der TH Köln zur Verfügung gestellte Produkte sollen unter Ausschluss der Produkthaftung verarbeitet/verbaut werden.

## Kommunikation während des Ausschreibungsverfahrens

Die Ausschreibung wird über das Internetportal Vergabemarktplatz NRW (https://www.evergabe.nrw.de/VMPSatellite/company/welcome.do) abgewickelt. Hierüber erfolgen die Bereitstellung der Vergabeunterlagen sowie die gesamte BieterkommunikationDie Vergabeunterlagen werden allen Bewerber/innen zum Download auf dem o.g. lnternetportal zur Verfügung gestellt. Die Ausschreibung ergänzende oder berichtigende Angaben werden ebenfalls über das Internetportal allen Bieter/innen zeitgleich mitgeteilt.

Bei Rückfragen zur vorliegenden Ausschreibung steht den Bietern/innen die Möglichkeit des Vergabe- marktplatzes NRW zur Verfügung.

Um die Transparenz des Verfahrens zu gewährleisten und den Gleichbehandlungsgrundsatz zu wah- ren, wird die Vergabestelle Antworten auf Bieter/innen fragen unter Angabe der Fragen anonymisiert allen Bieter/innen zur Verfügung stellen, es sei denn, der Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheim- nissen steht einer generellen Beantwortung entgegen.

## Ortskenntnis

Vor Angebotsabgabe ist zwingend ein Ortstermin wahrzunehmen. Ohne eine vorausgegangene Orts- besichtigung ist eine Wertung des Angebotes ausgeschlossen, da die Gegebenheiten der TH Köln spe- zifisch sind.

Terminvereinbarung mit der Fachabteilung HR 10:

Herr Feldhoff	02261 / 8196-6316 oder

Herr Röttger	02261 / 8196-6222

| Nr. | Anforderung | Angaben durch Bieter | Ausschluss- und Bewer- tungskrite- rien | Wie wichtig ist die Eigen- schaft [WE]?* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sachkundigennachweis nach DIN VDE 0100-600:2017-06 und DIN VDE 0105-100:2015-10 DIN EN 50678 (VDE 0701) 2021-02 DIN EN 50699 (VDE 0702) 2021--06 Bitte fügen Sie die Zertifikate bei s.a. Anlage 28 Unternehmens- darstellung Achtung! Sofern der Sachkunde- nachweis nicht vorgelegt wird, führt dies zum Ausschluss. Bitte legen Sie eine Kopie des Sachkundenachweises den Unter- lagen bei. |  | A |  |
| 2 | Anzahl der beschäftigen Fachar- beiter*innen, die der Hochschule zur Verfügung stehen, ohne Ver- waltungspersonal: Meister/Techniker (mind. 1) Gesellen inkl. mind. 1 Ober- monteur (mind. 3) Helfer (mind. 2) Gesamt |  | A |  |
| 3 | Einsatz unterstützender Notdienst kann gewährleistet werden |  |  |  |

A-Kriterien sind Ausschlusskriterien. Wird die Minimalanforderung nicht erreicht, führt das zum Ausschluss.

B-Kriterien = Bewertungskriterien. Je besser das Ziel erfüllt wird, desto mehr Punkte sind erreichbar

| *Legende zur Punktevergabe [VG] |  |
| --- | --- |
| Zielerfüllungsgrad | Bewertung |
| Gemessen am vorgesehenen Einsatzzweck wird die Anforderung in besonders hohem Maße erfüllt | 7-10 Punkte |
| Gemessen am vorgesehenen Einsatzzweck wird die Anforderung weitgehend erfüllt | 4-6 Punkte |
| Gemessen am vorgesehenen Einsatzzweck wird die Anforderung in geringem Maß erfüllt | 1-3 Punkte |
| Die (Mindest)-Anforderung wird nicht erfüllt. Bei Ausschlusskriterien führt das zum Gesamtausschluss | 0 Punkte |

Der Bestbieter wird ausgewählt, in dem die Leistungspunkte in das Verhältnis zum Preis gesetzt werden.*

# Kosten und Preise

Tragen Sie Ihre Angaben bitte ausschließlich in den gelb hinterlegten Feldern in die Anlage 28 ein.

Es ist jeweils nur ein Eintrag pro Standardleistungsbuch einzusetzen.

Die Wertung erfolgt im Verhältnis 45 % Lohnkosten, 40 % Leistungen nach StLb, 15 % Materialkosten und wird mit den in der oberen Matrix erreichten Punkten ins Verhältnis gesetzt.

Der Bestbieter wird ausgewählt, in dem die Leistungspunkte in das Verhältnis zum Preis gesetzt werden.*

Eigene Geschäftsbedingungen haben keine Gültigkeit.

Zahlungsbedingungen:	Bei Zahlung innerhalb 2 Wochen wird

 kein	 2%	 3%	 	 %Skonto gewährt. (zutreffendes ankreuzen!). Nettozahlfrist:

Versand-, Transport-

Anfahrtkosten:	werden vom Auftraggeber nicht übernommen

Transportversicherung:	wird nicht vom Auftraggeber übernommen.

Sonstiges:	Neben den beigefügten "Besonderen Vertragsbedingungen" werden

die "Allgemeinen Bedingungen für die Ausführung von Leistungen" (Teil B der VOB) als Bestandteil des abzuschließenden Vertrages an- erkannt.

Mit Abgabe des Angebotes dokumentieren Sie, dass Sie den Vertrag bei einem evtl. Zuschlag aner- kennen. Als Allgemeine Vertragsbedingung gilt die VOB/B und für die Allgemeinen Technischen Ver- tragsbedingungen für Bauleistung gilt die VOB/C in der jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt des jeweiligen Einzelauftrags.

Datum, Unterschrift, ggf. Stempel

(	)

Ein Angebot in Schriftform muss an dieser Stelle unterschrieben sein.

# *(Rechenmethode: UFAB VI, erweiterte Richtwertmethode, Entscheidung nach Leistung). Für den Stichentscheid wird als Entscheidungskriterium der Preis festgelegt)